# 重点实验室使用制度

为了加强实验室管理，提高设备的运行效率，更好地为教学、科研服务，特制订管理办法如下：

#### 落实仪器设备的管理人员，负责仪器设备管理及维护维修等工作；

#### 仪器设备必须做到帐、卡、物相符，有专人管理；

#### 设备必须严格执行使用申请、登记制度，申请时应说明使用时间、用途。凡不申请者，一经发现，停止使用资格；

#### 设备停用一周需要交还（停用一周以上自动收回），再需要再申请，使用期间数据、信息安全责任自负；

#### 要建立使用档案、使用记录。使用后由使用人和管理人检查、签字。设备必须保持完整配套，不得肢解，配件不可移作他用；

#### 设备要做到防潮、防尘、防震、防腐蚀，精心爱护，小心使用，发现故障及时检修；

#### 管理人员建立事故、保养、检修记录等，对发生的事故必须详细记录事故原因、过程、事故人及处理意见等，并及时归档；

#### 积极开展对外服务，提高仪器的使用效率，为仪器维修保养筹措经费；

#### 违反操作规程造成仪器损坏或发生事故的，视情节轻重，对责任者处以批评教育、书面检查、罚款等处分；

#### 设备报废必须按规定办理申请、鉴定、审批手续，不得自行处理。

2013年12月23日